## 辐照灭菌验收单
颇尔奥星包装科技（北京）有限责任公司 |  |  | SOP-MFG-106-R02B
Gamma 射线辐照灭菌产品验收记录
灭菌委托单编号：
辐照产品运回日期
检查项目 | 要求 |  | 检验结果
1. 辐照供应商 | 应是合格辐照商。 辐照商： 。 |  | YES□ NO□
2. 运输商 | 应是合格运输商。 运输商： 。 |  | YES□ NO□
3. 辐照产品数量： 箱 计 托 | 应与所送产品一致。 |  | YES□ NO□
4. 外包装：箱体的外观 | 每箱产品均应干净，无损坏、无变形。 |  | YES□ NO□
5. 标签：产品标签和辐照标签 | 每箱上产品标签2个，照射标签1个，均应完好、清晰。 |  | YES□ NO□
6. 辐照：辐照报告和批号 | 每批照射产品均应有照射报告，且报告中辐照批号与辐照标签上的批号一致。 报告编号： 辐照批号： |  | YES□ NO□
7. 检测样品 | 每批照射产品收到后通知QC取样，同时附照射报告给QC。 |  | 取样时间：
说明：
结论： 辐照产品符合要求，正常入库□ 不符合要求，按不合格品处理□
验收人： 年 月 日 复核人： 年 月 日
运输商： 操作人： 年 月 日